## Slide 1: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INSPECCIONES A LAS ESTACIONES DE MONITOREO. PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

## Slide 2: Temas
Contexto Recomendación de la CNDH
Normas aplicables
Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire
Especificaciones Técnicas
Orden de Inspección

## Slide 3: Recomendación CNDH
Para atender la Recomendación No. 32/2018 de la CNDH, donde le solicita a la PROFEPA inicie procedimientos de inspección y vigilancia de las estaciones de monitoreo atmosférico que no funcionan correctamente y en su caso imponer sanciones, medidas reparadores y de mitigación apropiada.

## Slide 4: Normas Aplicables
NOM-156-SEMARNAT-2012, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de calidad del aire, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2012.
  NOM-034-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993.
  NOM-035-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993.
  NOM-036-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de ozono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993.
  NOM-037-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993.
  NOM-038-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993.
  Proy-172-SEMARNAT-2022, Establece los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de la calidad del aire y riesgos a la salud.

## Slide 5
De acuerdo a la información recabada del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) del INECC, en México se tiene un registro de 246 estaciones de monitoreo en operación en operación.
Cabe recalcar que de las 246 estaciones de monitoreo, 150 son automáticas, 67 manuales y 29 mixtas.

## Slide 6: Instrumentos de Medición
Analizador de partículas PM 2.5
Calibrador de Dilución Dinámico
Generador de Aire Cero

## Slide 7: Instrumentos de Medición
Analizador de partículas PM 10
Analizador de O3
Analizador de SO2
Analizador de NOx
Analizador de CO

## Slide 8: Instrumentos de Medición
Analizador de Gases
CO
SO2
NOX
O3

## Slide 9: Instrumentos de Medición
O3
NOX
CO
SO2
Analizadores de Gases

## Slide 10: Instrumentos de Medición
Analizadores de partículas PM2.5 y PM10

## Slide 11: Instrumentos de Medición
Calibrador de Dilución Dinámico
y Generador de Ozono

## Slide 12: Calibración Calibrador de Dilución Dinámico

## Slide 13: Calibración Calibrador del Generador de Ozono

## Slide 14: Instrumentos de Medición
Generador de Aire Cero

## Slide 15: Tanque de Gas – Mezcla de Gases

## Slide 16: Certificado Trazabilidad Gas o Mezcla de Gases

## Slide 17: Certificado Trazabilidad Gas o Mezcla de Gases

## Slide 18: Estación de Monitoreo Aguascalientes

## Slide 19: Estación de Monitoreo Baja California

## Slide 20: Estación de Monitoreo Guanajuato

## Slide 21: Estación de Monitoreo México

## Slide 22: Estación de Monitoreo Nayarit

## Slide 23: Estación de Monitoreo Puebla

## Slide 24: Estación de Monitoreo Ciudad de México

## Slide 25: Estaciones de Monitoreo Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, CDMX, Aguascalientes, Michoacán y Nuevo León

## Slide 26: Estación de Monitoreo Baja California

## Slide 27: Estación de Monitoreo Chihuahua

## Slide 28: Estación de Monitoreo Guanajuato

## Slide 29: Estación de Monitoreo Querétaro

## Slide 30: Estación de Monitoreo San Luis Potosí

## Slide 31: Inspecciones
Alcances:
Descripción técnica de la estación de monitoreo – instrumentos de medición y equipos de soporte.
Programas de mantenimiento y calibración de los instrumentos de medición y de los equipos soporte, así como su programa de Control y Aseguramiento de la Calidad.
Laboratorio, analítico, de calibración y de transferencia de patrones, o los servicios los realiza con laboratorios externos acreditados y aprobados.
NOM-156-SEMARNAT-2012
Proy-172-SEMARNAT-2022

## Slide 32: Inspecciones
Alcance:
Calibraciones de los instrumentos de medición (muestreadores de flujo, analizadores y calibradores dinámicos y sensores meteorológicos), y de los equipos soporte (toma de muestra, múltiples de muestra, control de temperatura, humedad relativa, entre otros).
Un espacio designado para los cilindros de gases de calibración, y cuenten con su certificado con trazabilidad a materiales de referencia y patrones nacionales mantenidos en el Centro Nacional de Metrología.

## Slide 33: Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire

## Slide 34: Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire
Concentrador de Información
Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire y Validación de Datos
SINAICA

## Slide 35
¡GRACIAS!
Ing. Gonzalo Rafael Coello García
Subprocurador de Inspección Industrial