## Slide 1: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INSPECCIONES A LAS ESTACIONES DE MONITOREO. PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

## Slide 2: Recomendación CNDH
Sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud;
Un nivel de vida adecuado;
Un medio ambiente sano;
Información publica ocasionada por la contaminación urbana.

## Slide 3: Recomendación CNDH
Para atender la Recomendación No. 32/2018 de la CNDH, donde le solicita a la PROFEPA inicie procedimientos de inspección y vigilancia de las estaciones de monitoreo atmosférico que no funcionan correctamente y en su caso imponer sanciones, medidas reparadores y de mitigación apropiada.

## Slide 4: NOM-156-SEMARNAT-2012
La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de los Gobiernos del Distrito Federal, Estados y Municipios, de acuerdo a los ámbitos de su competencia.
14

## Slide 5: NOM-156-SEMARNAT-2012
Sistema de monitoreo de calidad del aire: Para efectos de esta norma, el término se considera a partir del diseño de los objetivos del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, hasta la instalación y puesta en marcha de sus componentes.
Estación de muestreo: Uno o más instrumentos diseñados para recolectar muestras de aire ambiente con el fin de evaluar la calidad del aire en un área determinada.
Estación de monitoreo: Uno o más instrumentos diseñados para medir, de forma continua, la concentración de contaminantes en aire ambiente, con el fin de evaluar la calidad del aire en un área determinada. Una estación de monitoreo es utilizada para indicar en tiempo real cuál es la calidad del aire de la zona en donde está localizada la estación. Cabe mencionar que las estaciones de monitoreo pueden ser fijas, semifijas y móviles.
4.11, 4.12 y 4.13

## Slide 6: Inspecciones
Descripción técnica de la estación de monitoreo – instrumentos de medición y equipos de soporte.
NOM-156-SEMARNAT-2012

## Slide 7: NOM-156-SEMARNAT-2012
De los laboratorios: analítico, de calibración y de los patrones de transferencia.
Si el sistema de monitoreo de la calidad del aire cuenta con laboratorios, analítico, de calibración y de transferencia de patrones, u obtiene estos servicios de forma externa con laboratorios acreditados, o a través de convenios de cooperación con otras entidades nacionales y/o internacionales.
7, 7.2, 7.2.7, 8, 8.8, 8.8.1 y 8.8.2
Si en el laboratorio se realizarán las calibraciones, las pruebas de desempeño, y mantenimiento preventivo y correctivo, de los instrumentos de medición (muestreadores, analizadores y calibradores dinámicos y sensores meteorológicos), deberá contar con sistemas de calibración acordes con los parámetros que se miden en un sistema de monitoreo de calidad del aire:
contaminantes gaseosos, partículas y variables meteorológicas, ventilación en las zonas en las que se desfogan gases de calibración en exceso,
energía regulada y temperatura controlada,
materiales de referencia y estándares de transferencia.

## Slide 8: NOM-156-SEMARNAT-2012
Se indique la frecuencia del mantenimiento de la estación, de los instrumentos de medición (analizadores, muestreadores, equipo meteorológico y equipo de calibración), de los equipos soporte (toma de muestra, múltiples de muestra, extractores de aire, fuentes de energía, sistemas de iluminación, control de temperatura, humedad relativa),
Si cuenta con el programa de sustitución de instrumentos de medición y equipos de soporte, y los lugares y responsables del mantenimiento de los instrumentos de medición y equipos soporte,
Si cuenta con una bitácora o formato preestablecido, el cual deberá contener al menos: nombre, marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas, lista de refacciones y consumibles, y registros de calibración, de cambio de ubicación, de modificaciones, entre otros, la cual se anexará al expediente del instrumento de medición y/o equipo de soporte.
8, 8.6, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 11.2.3 y 11.2.3.4
Programas de mantenimiento y calibración de los instrumentos de medición y de los equipos soporte, así como su programa de Control y Aseguramiento de la Calidad.

## Slide 9: NOM-156-SEMARNAT-2012
Calibraciones de los instrumentos de medición (muestreadores de flujo, analizadores y calibradores dinámicos y sensores meteorológicos), y de los equipos soporte (toma de muestra, múltiples de muestra, control de temperatura, humedad relativa, entre otros).
Calibra sus instrumentos de medición usando métodos de referencia, de acuerdo a la normatividad vigente (normas oficiales mexicanas vigentes) o a las especificaciones del fabricante, a través de un programa de calibración de instrumentos y equipos de soporte que incluya:
La frecuencia de calibración por instrumento de tal forma que permita su funcionamiento y cumpla con el objetivo del sistema;
La verificación de la precisión y calibración de los equipos,
Así como los lugares y responsables de la calibración de los instrumentos de medición, para lo cual implementará una bitácora y/o formato preestablecido, en donde los datos y cálculos de la calibración serán registradas, y la misma se anexará al expediente del instrumento
8, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 11.2.3 y 11.2.3.5

## Slide 10: NOM-156-SEMARNAT-2012
Un espacio designado para los cilindros de gases de calibración, y estos deben de contar con su certificado con trazabilidad a materiales de referencia y patrones nacionales mantenidos en el Centro Nacional de Metrología (CENAM).
y de manera particular para la diseminación de la trazabilidad del patrón primario de ozono en el aire ambiente o la creación de cadenas de trazabilidad debe estar a cargo del laboratorio autorizado por la Secretaría de Economía.
8, 8.1, 8.1.4, 8.7.3, 8.9, 8.9.1 y 8.9.2
* Trazabilidad: Diversos requerimientos normativos de calidad y algunas obligaciones contractuales, determinan la necesidad de mantener trazabilidad hacia los Patrones Nacionales establecidos por el CENAM.
Los patrones nacionales desarrollados por el CENAM son las referencias que le dan coherencia a las mediciones que se realizan en el país y su exactitud se disemina por medio de servicios de calibración hacia los patrones de los laboratorios secundarios e industriales, los cuales mantienen la infraestructura de la medición en los sectores productivos, comerciales y sociales.

## Slide 11: NOM-156-SEMARNAT-2012
Manual que incorpore los procedimientos de la gestión del aseguramiento y control de la calidad.
9, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 11.2.4, 11.2.4.1, 11.2.4.2, y 11.2.4.3
Debe de contener los procedimientos y expedientes para:
La selección y adquisición de instrumentos de medición y equipos de soporte de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire y muestreo de contaminantes del sistema;
La selección y adquisición de suministros y servicios, materiales de referencia, consumibles y refacciones; y calibración y mantenimiento que utiliza el sistema de monitoreo de la calidad del aire.
Los procedimientos operativos de cada instrumento de medición y equipo de soporte del sistema de monitoreo de la calidad del aire, los que contendrán el método de medición, una descripción detallada en la forma que realizan las actividades de muestreo, monitoreo, calibración y mantenimiento, basado todo en los manuales de mantenimiento y operación de los fabricantes;
Un expediente de cada instrumento de medición y equipo de soporte;

## Slide 12: NOM-156-SEMARNAT-2012
Un programa de control de calidad que incluya:
Vistas de inspección;
Verificaciones y ajustes de instrumentos de medición y equipos de soporte;
Remplazo y abastecimiento de consumibles;
Calibraciones;
Mantenimiento preventivo;
Descarga, almacenamiento y envío de datos, y para cada estación de muestreo o monitoreo.
9, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 11.2.4, 11.2.4.1, 11.2.4.2, y 11.2.4.3

## Slide 13: NOM-156-SEMARNAT-2012
Registro de visitas (fecha, hora, nombre y firma del personal que acude al sitio);
Descripción del propósito de la visita al sitio (calibración de instrumentos, reparación de un analizador, otros);
Breve descripción del clima (despejado, nublado, lluvia, otros);
Descripción breve de cambios en los alrededores del sitio que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos del sistema;
Cualesquiera ruidos o vibraciones inusuales, o cualquier otro evento extraño, y
En el caso de monitoreo, la información detallada de los instrumentos o equipos periféricos que requieran mantenimiento o que presentan fallas.
9, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 11.2.4, 11.2.4.1, 11.2.4.2, y 11.2.4.3
Para cada estación de muestreo y monitoreo existirá una bitácora donde se registre la cronología de los eventos que ocurran. En el caso de la estación de monitoreo, la bitácora permanecerá en la estación. En estas bitácoras se incluirán por lo menos:

## Slide 14: Estaciones de Monitoreo

## Slide 15
¡GRACIAS!
Ing. Lilia Aide González Bermúdez
Subdelegada de Inspección Industrial